# CERTIFICADO TÉCNICO JUSTIFICANDO LOS VALORES DE LA FÓRMULA

## Datos generales:

- Identificación de la actuación:

  - Nombre: {clienteNombre}

## Dirección: {direccionInmueble}

- Justificación de la superficie total de la envolvente y del porcentaje afectado.

A partir del Certificado de Eficiencia Energética (CEE), se obtiene un valor total de superficie de la envolvente del edificio de {supEnvolvente} m². Este valor resulta  de  la  suma  de  las  superficies  de  todos  los conceptos, sin considerar la cubierta, de acuerdo con la ilustración 1.

La actuación corresponde a la partición superior, con una superficie de {supActuacion} m², de  acuerdo  con  la ilustración 1. En consecuencia, la superficie afectada resulta:

m² partición superior / superficie de la envolvente del edificio {supActuacion} m² / {supEnvolvente} = {porcentajeAfectado} %

Se trata de una superficie homogénea, sin puentes térmicos ni otros elementos que afecten a los valores de transmitancia térmica.

{%capturaCE3X_1}

Ilustración 1 Capturas de pantalla de todos los cerramientos y huecos de la vivienda en el certificado de eficiencia energética.

## Resistencia total (RT) y Transmitancia térmica de la partición (Up):

En la situación anterior, las capas que componen la partición son las que se ven en la ilustración 2 (líneas abajo), siendo la resistencia total igual a la suma de valores “R”:

## {RBase} = {RBase} m²K/W

{%capturaLibreriaAntes}

Ilustración 2 Captura de la librería de cerramientos de CE3X.

A este valor se debe sumar el correspondiente a las resistencias superficiales interior y exterior, siendo ambas 0.1 (ver ilustración 3), de modo que:

## RTi = {RtBaseVal} + 0.1 + 0.1 = {RtBase} m²K/W

{%capturaSuperficiales}

Ilustración 3 Resistencias superficiales interior y exterior

De este modo:

## Upi = 1 / RT = 1 / {RtBase} = {UpBase} W/m²K

Coeficiente de reducción b y Ui:

Al valor obtenido, se le aplica el coeficiente b de reducción de temperatura.

Siendo la relación entre las superficies de la partición y del cerramiento (de acuerdo con la  ilustración 1), correspondiente a la columna izquierda de la imagen 4. Se considera CASO 1 según  su grado de ventilación.:

## Ah-nh / Anh-e = {supActuacion} / {areaNhe} = {factorHnhNhe}

Y tratándose de ambos espacios no aislados

## b = {bBase}

Tabla 7 Coeficiente de reducción de temperatura b

| Ah-nh/Anh-e | No aisladonh-e- Aisladoh-nh |  | No aisladonh-e-No aisladoh-nh |  | Aisladonh-e-No aisladon-nh |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | CASO 1 | CASO 2 | CASO 1 | CASO 2 | CASO 1 | CASO 2 |
| <0.25 | 0.99 | 1.00 | {bFinal} | 0.97 | 0.91 | 0.96 |
| 0.25 ≤ 0.50 | 0.97 | 0.99 | 0.85 | 0.92 | 0.77 | 0.90 |
| 0.50 ≤ 0.75 | 0.96 | 0.98 | 0.77 | 0.87 | 0.67 | 0.84 |
| 0.75 ≤ 1.00 | {bFinal} | 0.97 | {bBase} | 0.83 | 0.59 | 0.79 |
| 1.00 ≤ 1.25 | 0.92 | 0.96 | 0.65 | 0.79 | 0.53 | 0.74 |
| 1.25 ≤ 2.00 | 0.89 | 0.95 | 0.56 | 0.73 | 0.44 | 0.67 |
| 2.00 ≤ 2.50 | 0.86 | 0.93 | 0.48 | 0.66 | 0.36 | 0.59 |
| 2.50 ≤ 3.00 | 0.83 | 0.91 | 0.43 | 0.61 | 0.32 | 0.54 |
| >3.00 | 0.81 | 0.90 | 0.39 | 0.57 | 0.28 | 0.50 |

De modo que:

## Ui = Up * b = {UpBase} * 0.7 = {UiBase} W/m²K

Cálculos tras medida de eficiencia:

Se añaden {espesorMM} mm de aislante {materialNombre}, cuyas características se recogen en el Anexo 1: Ficha técnica del material.

De modo que se actualiza el valor de la resistencia total (RT), considerando el valor de la ilustración 5, y adicionando las resistencias superficiales interior y exterior, de acuerdo a la ilustración 3.

## RTf = {RtMaterial} + 0.1 + 0.1 = {RtFinal} m²K/W

{%capturaLibreriaDespues}

Ilustración 5 Captura de la librería de cerramientos del CE3X.

Posteriormente, se actualiza el valor de b, de acuerdo a la ilustración 4:

## b = {bFinal}

Por lo que:

## Upf = 1 / RT = 1 / {RtFinal} = {UpFinal} W/m²K

Uf = Up * b = {UpFinal} * {bFinal} = {UiFinal} W/m²K

Zona climática y cálculo final:

La actuación se localiza en CL PRADO GRANDE, 7, 24490,  PONFERRADA, León, Castilla y  León, cuya altitud es de {alturaMsnm} msnm, por lo que se trata de una zona climática {zonaClimatica}, de acuerdo a la tabla 1 líneas abajo.

## G = {factorG}

AE = Fp (Ui-Uf)∙S∙G

AE = 1 * ({UiBase} - {UiFinal}) * {supActuacion} * {factorG} = {ahorroKwh} kWh

Tabla 1 Zonas climáticas

Y para que así conste y surta los efectos oportunos, se emite el presente certificado.

En Madrid, el {fechaFirma}.

Responsable de Obra – Instalador Técnico

Fdo.

# Anexo 1: Ficha técnica del material

{%imgFichaTecnica}

Anexo 2:

{%capturaCE3X_1}

Ilustración 6 Datos del CE3X antes de la actuación

# Anexo 3:

{%capturaCE3X_2}

Ilustración 7 Datos del CE3X después de la actuación